## Hoja1
REGISTRO DE LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN QUE PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
(Información actualizada de acuerdo a última modificación de fecha 02-10-2025)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | N° CI / RUT | N° RESOLUCIÓN | VENCIMIENTO | ALCANCE |  | INFORMACIÓN DE CONTACTO
1 | SERVICIOS INDUSTRIALES LEONARDO PEÑA POBLETE E.I.R.L. o CONTROL 2000 E.I.R.L. | 76.151.517-9 | 6.108/2021 | 2024-10-15 | EQUIPOS DIGITALES DETERMINADORES DE HUMEDAD | Burrows DMC 750. Dickey John. Seedburo. Burrows DMC 770 Tesma Plus 2 Dickey John portátil mini GAC Plus Dickey John mini GAC | Capitán Avalos 558, Comuna El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Fono (9) 92890772 / 224151039 alfredo@control2000.cl Web: www.control2000eirl.cl
2 | METROQUALITY LIMITADA. | 77.678.310-2 | 3.800/2023 | 2026-06-15 | EQUIPOS DE PESAJE | Calibración de Balanzas de: laboratorio, comerciales e industriales. Calibración de pesas. Calibración de sistemas de pesaje de funcionamiento manual de baja, media y alta capacidad. Calibración de sistemas de pesaje por eje o dinámico y/o estático | Avenida Ramón Subercaseaux 2206, Comuna de Pirque, Región Metropolitana de Santiago. luis.munoz@metroquality.cl; F: 56 (2)-28530029
3 | SOCIEDAD MOLINA Y MOLINA LIMITADA | 77.498.380-5 | 5.498/2023 | 2026-10-01 | EQUIPOS DE PESAJE | Calibración masas patrones. Instrumentos pesaje no automáticos. Báscula de camiones. Pesómetros. | Calle Colo Colo N° 1151, Comuna de Concepción, Región del Bío Bío. Fono(41) 2182752 fmolina@molinstec.cl jviveros@molinstec.cl
4 | LABORATORIO DE METROLOGÍA COVERY S.A. | 99.587.620-5 | 589/2024 | 2027-03-20 | EQUIPOS DE PESAJE | Instrumentos de pesaje clase I y II (OIML) Instrumentos de pesaje clase III y IIII (OIML) Basculas de camiones de pesaje por ejes y comercial Estanques Masas patrones | Av. Los Cerrillos 75, Comuna de Cerrillos, Región Metropolitana de Santiago. Fono (2) 23635200 calidad@covery.cl
5 | CERMET | 76.055.425-1 | 5.334/2022 | 2025-10-22 | EQUIPOS DE PESAJE | Balanzas electrónicas y mecánicas | Av. 5 de abril 4454 of. 19, Comuna de Estación Central, Región Metropolitana. Fono (+56 9) 31259962; (+56 2) 29204838; (+56 2) 27177003 egarciac@cermet.cl;acastro@cermet.cl
6 | ROSTEK SERVICIO S.A. | 96.968.330-K | 1.829/2022 | 2025-04-11 | EQUIPOS DE PESAJE | Balanzas Masas patrón | Calle Santa Elena 2362, piso 5, oficina 504, Comuna San Joaquín, Región Metropolitana. Fono (2) 22052076; (2)22232295; (2)22049439 servicio@rostek.cl; Trina Arteaga: tarteaga@rostek.cl
7 | SERTRONIK INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A. | 96.817.150-k | 2.057/2025 7.318/2023 (Ampliación) | 15-03-2028 24-11-2026 | EQUIPOS PERTEN | Humedad capacitivo Gluten Índice de caída | Av. Vicuña Mackenna 8995, Comuna de La Florida, Región Metropolitana. Fono (2)22817047 servicio@sertronik.cl
[5 empty] | EQUIPOS CHOPIN | Humedad capacitivo
[5 empty] | TERMOBALANZA RESISTIVA - CAPACITANCIA o CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA - REFRACCIÓN DE LUZ (NIR) - TERMOBALANZA INFRAROJO MÉTODOS INDIRECTOS EQUIPO DE ÍNDICE DE CAÍDA DE HAGBERG MÉTODOS MECÁNICOS REFRACCIÓN DE LUZ (NIR) - DUMAS | Humedad Peso del Hectólitro Índice de caída o Falling Number Gluten Húmedo Proteína
8 | SERVICIOS PESAMATIC S.A. | 96.984.040-5 | 6.889/2025 (Renovación) | 2028-08-30 | EQUIPOS DE PESAJE | Instrumentos de pesaje clae I, II, III y IIII 1 mg a 1 kg Instrumentos de pesaje clase II, III y III de 1 mg a 60 kg Instrumentos de pesaje clase III y IIII de 1 mg a 7 ton Masas Patrones clase M1, M2 y M3 1g a 20 kg Masas Patrones clase M2 y M3 500 kg Calibración de Básculas Comercial y Camiones Calibración de Sistemas de Pesaje por Ejes Estáticos y Dinámicos | Ernesto Pinto Lagarrigue N° 148, Comuna Recoleta, Región Metropolitana. Fono (2)27904018 laboratorio@pesamatic.cl; mabel.araya@pesamatic.cl
9 | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SPA | 78.080.440-8 | 3.912/2023 | 2026-06-04 | EQUIPOS DE MASA Y TEMPERATURA | Temperatura: Termómetros analógicos, digitales y Sensores PT-100 en los rangos de -30 °C a 500 °C. Masa: Termobalanzas, Balanzas en el rango de 1 gramo a 500 Kilogramos. | Rodrigo de Araya #1263, Macul, Región Metropolitana. Fono: (2) 23971000 kurzua@dts.cl; info@dts.cl; kcanales@dts.cl
10 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) | 61.312.000-9 | 919/2025 | 2028-02-08 | EQUIPOS DE ANÁLISIS QUÍMICO | Gluten húmedo Falling Number | Camino Cajón - Vilcún km 10. Comuna de Temuco. Télefono: (45) 297126 lvera@inia.cl jzuniga@inia.cl
11 | SERVICIOS DE METROLOGÍA INTEGRAL SPA | 76.159.920-8 | 5.923/2023 | 2026-06-28 | EQUIPOS DE LONGITUD EQUIPOS DE MASA EQUIPOS DE PRESIÓN EQUIPOS DE FUERZA EQUIPOS DE TEMPERATURA EQUIPOS DE TORQUE BALANZAS TAMICES DE ENSAYO INSTRUMENTOS MEDIDORES DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA AMBIENTAL MICRÓMETROS PIE DE METRO RELOJ COMPARADOR TORQUÍMETROS CON CELDA DE CARGA EQUIPOS MEDIDORES DE FUERZA CON CELDA DE CARGA HORNOS-BAÑOS USADOS EN LABORATORIOS | Longitud: rango de medición 0 a 1000 mm, con escala de 0,001 a 0,1 mm. Masa: rango de medición 1mg hasta 250 K. Presión: rango de medición -1 bar hasta 690 bar. Fuerza: rango de medición 0.5 a 3000 kN. Temperatura: rango de medición -30 a 650 °C. Torque: rango medición 3.64 a 6000 Nm. | Carmen Nº 1760, Santiago Fono: 225563911 Email: smi@smilab.cl; lsuarez@smilab.cl;efernandez@smilab.cl
12 | LABORATORIO DAVIS S.A. | 93.681.000-4 | 839/2024 | 2027-02-02 | EQUIPOS DE LONGITUD EQUIPOS DE TEMPERATURA INSTRUMENTOS MEDIDORES DE HUMEDAD RELATIVA | Longitud: calibración pie de metro y micrómetros. Temperatura: calibración de termómetros líquidos, digitales y sistemas termométricos. Calibración de estufas con control de temperatura. Calibración de indicadores y registradores de humedad relativa. | Dirección : Av. Gladys Marín 6366, Estación Central, Región Metropolitana. Teléfono central: teléfono +562 2389 2100 Mail contacto: contacto@davislab.cl Erick Faundez: Key Account Manager Teléfono +56 9 9821 4705 efaundez@davislab.cl Fabián Pávez: Subgerente Comercial Teléfono +56 9 8204 5138 fpavez@davislab.cl
13 | CENTRO DE ESTUDIO, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CESMEC S.A. | 81.185.000-4 | 2287/2024 | 2027-04-04 | EQUIPOS DE LONGITUD EQUIPOS DE TEMPERATURA EQUIPOS DE MASA | Longitud: Calibración de Pie de metros y Micrómetros y Vasos Schopper. Temperatura: Calibración de termómetros líquidos, digitales y sistemas termométricos e Higrómetros. Masa: Calibración de Masas patrones, Balanzas, Balanzas industriales, Básculas. | Dirección: Avda. Marathon N° 2.595, Macul,Santiago. Fono:(+56 2) 2350 2100 Mail contacto: jaime.reyes@bureauveritas.com; maritza.bastias@bureauveritas.com; fernando.a.garcia@bureauveritas.com
14 | PRECISIÓN SERVICIO SPA | 96.525.710-1 | 4138/2024 | 2027-06-21 | EQUIPOS DE PESAJE Y MASA | Instrumentos de pesaje clase I y II. Instrumentos de pesaje clase III y IIII. Básculas de pesaje por ejes. Equipos de pesaje. Calibración de masas E2, F1 y F2. Calibración de masas M1, M2 y M3. | Dirección: Avenida El Salto N° 4291, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana. Fono: +56 991904543 Contacto: Fernando Fernández Correo electrónico: fernando.fernandez@precision.cl
15 | SIPESA CHILE LIMITADA | 76.636.995-2 | 8422/2024 | 2027-12-04 | EQUIPOS DE PESAJE Y MASA | Calibración de masas patrones de 5 K a 500 K. Calibración de equipos de pesaje: balanzas analíticas, semi analíticas y granatarias. Calibración de Basculas de camiones hasta 48 ton. | Dirección: Avenida Colombia N° 10.561, comuna de La Florida, Región Metropolitana. Fono: +56 964355218 Contacto: Stefany Espinoza Correo electrónico: laboratorio@sipesa.cl
16 | LHI CALIBRACIONES SPA | 76.816.005-8 | 7694/2025 | 2028-09-25 | EQUIPOS DE PESAJE Y MASA | Calibración de equipos de pesaje no automático (básculas), en el rango de 1 ton a 12 ton. Calibración de equipos de pesaje no automático (básculas), por sustitución de carga hasta 48 ton. Calibración de balanzas y dinamómetros rango 20 K a 500 K. | Dirección: Salvador Allende 4812, Villa Suiza, comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. Fono: +56 9 4208 9673 Contacto: Astrid Prado; Luis Hormazabal Correo electrónico: calidad@lhi-calibraciones.cl ; lhormazabal@lhi-calibraciones.cl

## Hoja2
Equipos de Longitud Equipos de Masa Equipos de Presión Equipos de Fuerza Equipos de Temperatura Equipos de Torque Balanzas Tamices de ensayo Instrumentos medidores de humedad relativa y temperatura ambiental Micrómetros Pie de metro Reloj Comparador Torquímetros con celda de carga Equipos Medidores de fuerza con celda de carga Hornos-Baños usados en laboratorios. | Longitud: rango de medición 0 a 1000 mm, con escala de 0,001 a 0,1 mm. Masa: rango de medición 1mg hasta 250 K. Presión: rango de medición -1 bar hasta 690 bar. Fuerza: rango de medición 0.5 a 3000 kN. Temperatura: rango de medición -30 a 650 °C. Torque: rango medición 3.64 a 6000 Nm.