1.	Utilización del presente documento

Esta pauta de evaluación debe ser utilizada por un/a MVO para verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción y mantención en el LEEPP de establecimientos de ganado (bovino, caprino, equino, ovino y porcino).

Como resultado de la evaluación, los requisitos deben ser calificados como: cumple (C), no cumple (NC) o no aplicable (N/A).

Para ser aprobados, los establecimientos deben cumplir el 100% de los requisitos definidos como críticos y, al menos, el 80% de los requisitos no definidos como críticos aplicables a la actividad correspondiente.

Requisito crítico es aquella condición que garantiza un ambiente o proceso seguro para la elaboración de productos pecuarios aptos para consumo humano. Para su reconocimiento, en la siguiente pauta de evaluación los requisitos críticos corresponden a aquellos párrafos en letra negrita, cursiva y subrayada; por ejemplo:

| Artículo | Requisito | Calificación |
| --- | --- | --- |
| 3 | ¿El establecimiento está ubicado en un terreno no inundable y alejado de cualquier foco de insalubridad ambiental? |  |

La base legal de esta pauta de evaluación está constituida por los decretos:

- N° 94 de 2009, Ministerio de Agricultura que Aprueba Reglamento sobre estructura y funcionamiento de mataderos, establecimientos frigorificos, cámaras frigoríficas y plantas de desposte y fija equipamiento mínimo de tales establecimientos.

- N° 977 de 1996, del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario de los Alimentos y sus modificaciones posteriores.

2.	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

| Base Legal | Requisito | Calificación |
| --- | --- | --- |
| Decreto 94/2009 | Artículo 1° Requisitos de emplazamiento y construcción |  |
| 1 | ¿El establecimiento está ubicado en un sector permitido según el instrumento de planificación territorial respectivo? |  |
| 2 | ¿Los procedimientos del establecimiento aseguran el bienestar de los animales? |  |
| 3 | ¿El establecimiento está ubicado en un terreno no inundable y alejado de cualquier foco de insalubridad ambiental? |  |
| 4 | ¿El recinto está cerrado en todo su perímetro por un cerco de, a lo menos, 1,80 metros? |  |
| 5 | ¿Existe áreas del cerco perimetral que forme parte de áreas de corrales? |  |
| 6 | ¿En estas áreas de los corrales el cerco perimetral es sólido, de material lavable y desinfectable? |  |
| 7 | ¿No existen dentro del establecimiento, otras construcciones, industrias o viviendas ajenas a las actividades de faenamiento y/o procesos industriales de la carne y sus derivados? |  |
| 8 | Si existe vivienda para el personal de la empresa dentro del establecimiento, ¿se encuentra aislada con cerco perimetral y cuenta con servicios básicos independientes, comunicados a la red general de desagüe? |  |
| 9 | ¿Los edificios e instalaciones son cerrados y están construidos de forma tal que impiden la entrada de insectos, aves, roedores u otros animales? |  |
| 10 | ¿Las áreas de faena y de procesamiento tienen un flujo unidireccional de operaciones? |  |
| 11 | ¿Existen accesos separados para el ingreso de animales y salida de los productos? |  |
| 12 | ¿Existe un acceso independiente, distinto de los anteriores, para el acceso del personal a las áreas de faenamiento? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 2° Requisitos para su funcionamiento |  |
| 13 | ¿La capacidad instalada de agua potable proporciona, al menos, 100 litros por cabeza de ovino y caprino y 500 litros por cabeza de bovino, porcino y equino? |  |
| 14 | Si es una cantidad menor de agua potable, ¿se cumple el objetivo de inocuidad del proceso y del producto final? |  |
| 15 | ¿Cuenta con instalaciones apropiadas para el almacenamiento y distribución del agua potable? |  |
| 16 | ¿Estas instalaciones cuentan con protección contra la contaminación? |  |
| 17 | ¿Cuenta con una potencia de energía eléctrica instalada que permita el funcionamiento simultáneo de las maquinarias, instalaciones y equipos? |  |
| 18 | ¿Cuenta con un sistema autorizado por la autoridad sanitaria competente para la recolección, tratamiento y disposición de los residuos industriales líquidos (riles)? |  |
| 19 | ¿El tratamiento de estos residuos impide la difusión de gases y vapores tóxicos y/o mal olientes a la atmósfera? |  |
| 20 | ¿Cuenta con un sistema autorizado por la autorida sanitaria competente para la disposición final de los lodos generados en el tratamiento de los residuos líquidos industriales? |  |
| 21 | ¿Cuenta con un sistema autorizado por autoridad sanitaria competente para el manejo de los residuos sólidos domésticos e industriales (incluye desechos animales como estiércol, contenido ruminal, fanéreos y otros)? |  |
| 22 | ¿La recolección de estiércol se realiza, como máximo, cada 72 horas en vehículos que impiden su escurrimiento? |  |
| 23 | ¿Los recintos o contenedores donde se maneja el estiércol cuentan con elementos que impidan el ingreso de insectos, aves, roedores y otros animales? |  |
| 24 | ¿Cuenta con manuales internos que describan las operaciones del matadero, tales como procedimiento y registros para aseo, mantención de equipos, control de plagas e higienización, y considera actividades diarias, periódicas y de emergencia? |  |
| 25 | ¿Todos los lugares de ingreso o de tránsito a la salas de faenamiento y procesos cuentan con un filtro sanitario? |  |
| 26 | ¿El filtro sanitario cuenta con sistema para el lavado y sanitizacion de botas provisto de agua potable, escobillas y detergente para el aseo de las mismas, pediluvio o lavasuelas ubicado a continuación del sistema de lavado de botas? |  |
| 27 | ¿El filtro sanitario cuenta con lavamanos que no sean accionables con las manos, que estén provistos de jabón y agua potable, y que tengan un sistema de desinfección y secado de manos que impida la contaminación posterior? |  |
| 28 | ¿Los sistemas de filtros y lavamanos tienen conexión directa al desagüe? |  |
| 29 | ¿El personal usa los filtros sanitarios respetando la forma y orden establecido? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 3° Instalaciones para el ingreso, recepción y manejo de los animales antes de su faenamiento |  |
| 30 | ¿El establecimiento cuenta con una vía para el ingreso y salida de vehículos relacionados con sus procesos, las que pueden ser comunes o independientes para cada tipo de vehículos? |  |
| 31 | ¿Los caminos interiores, patios de maniobras y áreas aledañas a las construcciones tienen superficies que controlan el levantamiento de polvo producto de las operaciones propias del establecimiento? |  |
| 32 | ¿El establecimiento cuenta con una rampa de descarga de animales? |  |
| 33 | ¿La rampa de descarga de animales comunica directamente con el corral de recepción? |  |
| 34 | ¿La rampa es de material lavable, desinfectable, con pisos antideslizantes, con una pendiente no superior a 25%, y con pisos y paredes sin aristas salientes o punzantes? |  |
| 35 | ¿La rampa se ubica al interior del establecimiento y no forma parte del cerco perimetral? |  |
| 36 | ¿Los pasillos o calles de distribución de los corrales, tanto pavimentados como de mallas u otros tienen un ancho que permite el expedito tránsito de los animales? |  |
| 37 | ¿Todos los corrales disponen de agua para la bebida, en bebederos de material no corrosivo, lavables y desinfectables, con carga automática y descarga directa al desagüe? |  |
| 38 | ¿Los corrales cuentan con iluminación suficiente para las labores que allí se realizan, la que podrá ser natural o artificial y que no altere los colores? |  |
| 39 | ¿El piso de los corrales, tanto pavimentados como mallas u otros, es de material impermeable, lavable, desinfectable, antideslizante, sin salientes, y diseñados de tal forma que impidan la acumulación de liquidos? |  |
| 40 | ¿Las divisiones de los corrales, son de material lavable, desinfectable, sin aristas salientes o punzantes? |  |
| 41 | ¿Si el piso de los corrales no permite el escurrimiento a un subsuelo recolector, estos corrales cuentan con zócalos divisorios que impiden el escurrimiento de líquidos entre ellos y con desagües propios? |  |
| 42 | ¿El subsuelo recolector de los pisos de malla, tanto de pasillos como de corrales, son pavimentados? |  |
| 43 | ¿La distribución de los corrales impide el entrecruzamiento entre animales sanos y sospechosos de enfermedades? |  |
| 44 | ¿La manga de acceso a la sala de faenamiento cuenta con paredes de material lavable, impermeable y desinfectable, de una altura suficiente para evitar la salida de los animales, y con la superficie de pisos y paredes sin aristas salientes o punzantes? |  |
| 45 | ¿El matadero cuenta con un recinto construído especialmente para el lavado y desinfección de vehículos de transporte de animales, ubicado cerca del andén de recepción? |  |
| 46 | ¿Este recinto cuenta con pisos impermeables, con pendiente suficiente para evitar acumulación de líquidos, orientada hacia el desagüe? |  |
| 47 | ¿Este recinto cuenta con paredes lavables de altura y longitud tal que permita cubrir el camión y/o carro, impidiendo el escurrimiento de los líquidos fuera de ésta? |  |
| 48 | ¿Este recinto está dotado de agua potable con una presión mínima de 1 atmósfera? |  |
| 49 | Los procedimientos del establecimiento contemplan que todo medio de transporte que ingresa con animales al establecimiento, una vez descargado ¿es lavado y desinfectado en este recinto? |  |
| 50 | ¿El establecimiento cuenta con registros de los vehículos lavados y desinfectados? |  |
| 51 | ¿La capacidad maxima del corral de recepción permite que el mayor número de animales pueda estar de pie, tenderse y darse vuelta? |  |
| 52 | ¿El corral de recepción tiene comunicación con los corrales de espera, observacion y de aislamiento? |  |
| 53 | ¿El establecimiento posee corral de espera o encierra con capacidad maxima calculada de modo que el mayor número de animales pueda estar de pie, tenderse y darse vuelta? |  |
| 54 | De existir más de un corral de espera, ¿éstos se encuentran enumerados? |  |
| 55 | ¿El establecimiento mantiene el ganado mayor y el ganado menor en corrales separados? |  |
| 56 | ¿Los corrales destinados a la encierra del ganado porcino son techados?. |  |
| 57 | Si el ganado permanece en un corral de espera por más de 24 horas, ¿se le provee de alimento? |  |
| 58 | ¿El establecimiento cuenta con un corral de aislamiento y observación? |  |
| 59 | ¿Las características estructurales del corral de observación corresponden, como mínimo, a las de un corral de espera y no es utilizado normalmente para mantener animales? |  |
| 60 | ¿El corral de aislamiento está construído de materiales lavables y desinfectables, con paredes continuas de altura no inferior a 2 metros, revestidas por su cara interior con material impermeable, resistente al lavado? |  |
| 61 | ¿Los ángulos entre muros y pisos de los corrales permiten la limpieza y desinfección? |  |
| 62 | ¿El corral de aislamiento cuenta con puertas de hoja llena y techo? |  |
| 63 | ¿Los líquidos procedentes del corral de aislamiento y de la sala de faenamiento de urgencia, desaguan directamente al colector sin cruzarse con los desagües del pasillo u otra sección? |  |
| 64 | ¿El corral de aislamiento y la sala de faenamiento de urgencia están bajo la responsabilidad del médico veterinario inspector oficial (MVIO)? |  |
| 65 | ¿Los equipos e instrumentales existentes en el corral de aislamiento y la sala de faenamiento de urgencia sólo se usan en estas instalaciones? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 4° Requisitos generales de construcción y de equipamiento de los recintos destinados a la faena de los animales y al procesamiento de los productos cárnicos |  |
| 66 | ¿El establecimiento cuenta con pisos impermeables, antideslizantes, fáciles de limpiar y desinfectar, con pendiente que permita el desagüe de los líquidos a los colectores, los que están protegidos por rejillas de material inalterable? |  |
| 67 | ¿El establecimiento cuenta con paredes lisas, resistentes, impermeables, desinfectables, no tóxicas, no absorbentes y de colores claros; recubiertas por un revestimiento lavable, hasta una altura mínima de 2 metros? |  |
| 68 | ¿Los ángulos entre las paredes y entre éstas y el piso, permiten la limpieza y desinfección? |  |
| 69 | ¿Los cielos del establecimiento impiden la acumulación de suciedad y reducen la condensación, y son de material higienizable, que impida el desprendimiento de partículas? |  |
| 70 | ¿El establecimiento cuenta con puertas de material inalterable, lisas, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección? |  |
| 71 | ¿Las ventanas y demás aberturas están construidas impidiendo la acumulación de suciedad, y son fáciles de limpiar y desinfectar? |  |
| 72 | ¿Las ventanas y las aberturas que comuniquen con el exterior cuentan con protecciones que impidan el ingreso de vectores? |  |
| 73 | ¿Cuenta con una ventilación que evite la condensación y las corrientes de aire desde zonas contaminadas a otras limpias? |  |
| 74 | ¿Cuenta con Iluminación suficiente, natural o artificial y que no altera los colores? |  |
| 75 | ¿El establecimiento cuenta con lavamanos que no sean accionables con las manos, que tengan un sistema de desinfección y con conexión directa al desagüe? |  |
| 76 | ¿El establecimiento cuenta con sistemas fijos o móviles que permitan la esterilización para cuchillos, astiles, sierras y otros utensilios con agua a temperatura mínima de 82°C u otro sistema que asegure la desinfeccion? |  |
| 77 | ¿El establecimiento cuenta con esterilizadores y lavamanos en cantidad suficiente y en ubicaciones que permiten un acceso oportuno y expedito a ellos, por parte de los trabajadores? |  |
| 78 | ¿Las estructuras están construidas de forma tal que impidan el ingreso de insectos, aves, roedores u otros vectores? |  |
| 79 | ¿Las superficies que estén en contacto con productos cárnicos son fáciles de limpiar y desinfectar, de materiales lisos, inalterables, lavables y no tóxicos? |  |
| 80 | ¿Los sistemas de desagüe están diseñados y construidos de forma de evitar el riesgo de contaminación de los productos? |  |
| 81 | ¿Los sistemas de desagüe cuentan con sifón? |  |
| 82 | ¿El establecimiento cuenta con sistemas de higienización con agua potable y con presión suficiente para cada etapa del proceso? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 5° Secciones de la sala de faenamiento |  |
| 83 | ¿La sala de faenamiento del establecimiento cuenta con las secciones: zona de ingreso y desangramiento; zona intermedia o de procesamiento, y zona de terminación y egreso? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 6° Zona de ingreso y desangramiento |  |
| 84 | Frente al área de insensibilización, ¿existe un dispositivo metálico que puede ser móvil para recibir al animal insensibilizado, que permita su higienización durante la faena? |  |
| 85 | ¿La sangre destinada para consumo humano o alimentación animal cuenta con un sistema de recolección en forma higiénica? |  |
| 86 | ¿Se evita el escurrimiento de líquidos, desde la zona de ingreso y desangramiento hacia la zona intermedia? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 7°Instalaciones y equipos en la zona de ingreso y desangramiento |  |
| 87 | ¿El área de insensibilización está equipada con un sistema que asegure la sujeción del animal para la insensibilización y que permita su salida expedita y no violenta una vez insensibilizado? |  |
| 88 | ¿Todo animal es insensibilizado con métodos que atenúen su sufrimiento, reconocidos internacionalmente o autorizado por el SAG? |  |
| 89 | ¿Cuenta con un sistema de elevación con capacidad y velocidad que asegure un rapido alzamiento al riel de desangramiento? |  |
| 90 | ¿El desangramiento se realiza con el animal insensibilizado? |  |
| 91 | ¿Se usan dos cuchillos en ganado mayor y menor, excepto porcinos, uno para cortar piel y otro para seccionar los vasos sanguíneos? |  |
| 92 | ¿Si se usan cuchillos especiales u otro sistema destinado a recolectar sangre, esta se realiza en forma higiénica? |  |
| 93 | ¿Los cuchillos son desinfectados entre cada animal? |  |
| 94 | ¿En el área de desangrado existe lavamanos y esterilizadores de cuchillos y astiles? |  |
| 95 | ¿El desangramiento se efectúa antes que los animales recuperen la conciencia? |  |
| 96 | La herida de desangramiento ¿se realiza con el animal colgado o mediante un sistema en altura que evite el contacto con el suelo? |  |
| 97 | ¿El tiempo de desangramiento mínimo es de dos minutos por animal? |  |
| 98 | Si el establecimiento utiliza sistemas de estimulación eléctrica u otros, ¿éste permite optimizar el proceso de desangrado? |  |
| 99 | ¿El riel de desangramiento y sistema de transporte aéreo está distanciado, a lo menos, un metro de cualquier pared, columna, pieza o maquinaria? |  |
| 100 | ¿El riel está a una altura tal, que el extremo inferior de la canal queda a una distancia mínima de 30 cm del piso? |  |
| 101 | ¿Los materiales empleados en esta área son resistentes y están libres de óxido y suciedad? |  |
| 102 | ¿Los ganchos en contacto con el animal son de material inalterable? |  |
| 103 | ¿Esta área cuenta con lavamanos que no sean accionables con las manos, que estén provistos de jabón y agua potable fría y caliente, que tengan un sistema de desinfección de las manos, con conexión directa al desagüe, y que estén en número suficiente para el personal que trabaja en esa área? |  |
| 104 | ¿Esta área cuenta con sistemas fijos o moviles que permitan la esterilización para cuchillos, astiles, sierras y otros utensilios con agua a temperatura mínima de 82°C u otro sistema que asegure la desinfeccion? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 8° Instalaciones, equipos y actividades a realizar en zona de desangrado de porcinos |  |
| 105 | ¿En la zona de desangramiento de los cerdos existe un tecle elevador al riel de desangramiento y un receptáculo para la recepción de la sangre? |  |
| 106 | A continuación de esta zona existe un sistema de escaldado, depilado o descuerado, según la operación que se realize. |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 9° En la zona intermedia o de procesamiento se realizarán las operaciones de faenamiento posteriores al desangramiento hasta el eviscerado, incluyendo las siguientes actividades |  |
| 107 | Cuando corresponda, ¿se realiza un corte de cabeza, después de efectuado el descuere de la cabeza la que será separada a nivel de la articulación occipito-atloídea, separando y ligando el esófago previamente? |  |
| 108 | Cuando corresponda, ¿la cabeza es lavada a presión eliminando los restos de sangre y otros contaminantes? |  |
| 109 | Cuándo corresponda, ¿las canales y cabezas se enumeran correlativamente de tal manera de no perder su identificación? |  |
| 110 | Cuando corresponda, ¿las partes comestibles de la cabeza son procesadas en la sala de subproductos del establecimiento? |  |
| 111 | Cuando corresponda, ¿el corte de manos y patas se realiza a nivel de las articulaciones carpo-metarcapinas y tarso-metatarsianas, en el riel de faenamiento? |  |
| 112 | Cuando corresponda ¿El descuerado o desollado se realiza en esta zona y completa todo el proceso de descuerado de la res? |  |
| 113 | ¿Se realiza el corte de pecho y abertura del animal? |  |
| 114 | ¿La evisceración de los órganos abdominales se realiza previniendo la contaminación con cualquier material procedente de los órganos abdominales? |  |
| 115 | ¿La evisceración, a excepción de la especie porcina, se realiza con el esófago y el recto incluidos y ligados o utilizando otro sistema que cumpla el mismo objetivo? |  |
| 116 | ¿La evisceración se realiza antes que hayan transcurrido 45 minutos después del desangrado? |  |
| 117 | ¿Se realiza la evisceración de las vísceras torácicas mediante corte de los ligamentos y separación de los músculos del diafragma? |  |
| 118 | El retiro de los subproductos aptos para consumo humano de la canal ¿se realiza evitando su contaminación, sin tener contacto con el piso o superficies contaminadas? |  |
| 119 | ¿Se retira el cordón espermático de la canal y el pene cuando corresponda? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 10° La zona intermedia deberá contar con los siguientes equipos y estructuras que aseguren un manejo higiénico de la carne |  |
| 120 | ¿Esta Zona cuenta con lavamanos que no sean accionables con las manos, que cuente con un sistema de desinfección, con conexión directa al desagüe, y que estén en número suficiente para el personal que trabaja en esa área? |  |
| 121 | Cuando corresponda, ¿existe estanque de escaldado, área de depilación, o un sistema de descuerado con capacidad proporcional al volumen de faena? |  |
| 122 | En el caso de ganado mayor, ¿existe riel aéreo, plataforma, tecle de transferencia y separador de piernas? |  |
| 123 | Cuando corresponda ¿Existen sierras o tenazas para corte de patas? |  |
| 124 | ¿Existen plataformas o riel para el descuerado? |  |
| 125 | ¿Existen mesones y colgadores para la inspección con una iluminación mínima de 550 lux? |  |
| 126 | ¿Existe sierra o tenaza partidora de pecho? |  |
| 127 | ¿Existe plataforma o riel de evisceración? |  |
| 128 | ¿Existen conductos o sistema de comunicación o medios de traslado de los órganos a las salas de subproductos? |  |
| 129 | ¿Las plataformas cuentan con lavamanos y con esterilizadores para sierras y utensilios? |  |
| 130 | ¿Existe un conducto o sistema de comunicación con la sala de cueros, que evite el riesgo de contaminación de la carne y productos aptos para consumo humano? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 11° En la zona de terminación se realizarán todas las operaciones posteriores a la evisceración de la res y, especialmente, las siguientes |  |
| 131 | Cuando corresponda, ¿El corte de medias canales se realiza por su plano sagital a nivel de la columna vertebral, eliminando la médula espinal? |  |
| 132 | ¿Se realiza en esta zona la fase final de la inspección médico veterinaria? |  |
| 133 | ¿Se realiza lavado y pesado de canales? |  |
| 134 | ¿Se realiza marcaje, según corresponde, e identificación de canales? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 12° En la zona de terminación deberán existir los siguientes equipos y estructuras |  |
| 135 | ¿Existe riel para el transporte de canales? |  |
| 136 | ¿Existe sierra para partir las canales? |  |
| 137 | ¿Existe una plataforma de inspección de canales y riñones, cuando corresponda, con una iluminación mínima de 550 lux? |  |
| 138 | ¿Existe riel de desvío de canales para inspección médico veterinaria? |  |
| 139 | ¿Existe romana aérea para pesaje de canales? |  |
| 140 | ¿Existe riel de destino a cámaras de frío? |  |
| 141 | ¿Existe sistema para el lavado y/o sanitizacion de las canales? |  |
| 142 | ¿El establecimiento cuenta con lavamanos que no sean accionables con las manos, que cuente con un sistema de desinfección, con conexión directa al desagüe, y en número suficiente para el personal que trabaja en esa área? |  |
| 143 | ¿Existen sistemas o carros exclusivamente destinados a recibir los productos declarados no aptos para el consumo humano? |  |
| 144 | ¿El sistema o carro evita cualquier escurrimiento, está identificado, es de material inalterable y está provisto de tapa con cierre para impedir que personas ajenas saquen su contenido? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 13° Salas para el procesamiento de subproductos |  |
| 145 | ¿Existen salas para el procesamiento de subproductos aptos para consumo humano? |  |
| 146 | ¿La evacuación de los subproductos comestibles, desde el área de faenamiento hacia estas salas de proceso, se realiza de forma tal que evita cualquier riesgo de contaminación? |  |
| 147 | ¿La sala de subproductos cuenta con pisos impermeables, antideslizantes, fáciles de limpiar y desinfectar con una pendiente que permita el desagüe de los líquidos a los colectores, los que están protegidos por rejillas de material inalterable? |  |
| 148 | ¿La sala de subproductos cuenta con paredes lisas, resistentes, impermeables, desinfectables, no tóxicas, no absorbentes y de colores claros; recubiertas por un revestimiento lavable, hasta una altura mínima de 2 metros? |  |
| 149 | ¿Los cielos de la sala de subproductos impiden la acumulación de suciedad, reducen la condensación y son de material higienizable, que impida el desprendimiento de particulas? |  |
| 150 | ¿La sala de subproductos cuenta con puertas de material inalterable, lisas, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección? |  |
| 151 | ¿Las ventanas y demás aberturas están construidas de tal forma que impiden la acumulación de suciedad, y son fáciles de limpiar y desinfectar? |  |
| 152 | ¿Las ventanas y aberturas que comunican con el exterior cuentan con protecciones que impidan el ingreso de vectores? |  |
| 153 | ¿Cuenta con ventilación que evite la condensación y las corrientes de aire desde zonas contaminadas a otras limpias? |  |
| 154 | ¿Cuenta con iluminación suficiente, que no altere los colores, con un mínimo de 220 lux? |  |
| 155 | ¿La sala de subproductos cuenta con lavamanos que no sean accionables con las manos, que tengan un sistema de desinfección, con conexión directa al desagüe, y en ubicaciones y número suficiente para el personal que trabaja en esa área? |  |
| 156 | ¿La sala de subproductos cuenta con sistemas fijos o moviles que permitan la esterilización de cuchillos, astiles, sierras y otros utensilios con agua a temperatura mínima de 82°C u otro sistema que permita la desinfeccion en cantidad suficiente y en ubicaciones adecuadas? |  |
| 157 | ¿Las estructuras están construidas de forma tal que impidan el ingreso de insectos, aves, roedores u otros vectores? |  |
| 158 | ¿Las superficies que estén en contacto con productos son de materiales lisos, inalterables, lavables y no tóxicos? |  |
| 159 | ¿Los sistemas de desagüe están diseñados y construidos de forma de evitar el riesgo de contaminación de los productos? |  |
| 160 | ¿Los sistemas de desagüe cuentan con sifón? |  |
| 161 | ¿La sala de subproductos cuenta con sistemas de higienización con agua potable y con presión suficiente? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 14° Salas para el manejo de los productos y subproductos no aptos para consumo humano |  |
| 162 | ¿El establecimiento posee salas para el manejo de los productos y subproductos no aptos para consumo humano? |  |
| 163 | ¿Las características estructurales aseguran que ellas no constituyan fuente de contaminación para los productos aptos para consumo humano y las demás estructuras del matadero? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 15° El equipo de las salas de subproductos aptos para consumo humano será el siguiente |  |
| 164 | ¿El establecimiento cuenta con mesones metálicos inoxidables o de otro material que cumpla con igual función, y de dimensiones acordes con el volumen de faenamiento? |  |
| 165 | ¿Dispone de un sistema para lavar estómagos que disponga de agua potable y con desagüe directo a la red general? |  |
| 166 | ¿Dispone de cocedores o escaldadores de estómago metálicos, inalterables y conectados a la red de agua potable, con desagüe directo a la red general? |  |
| 167 | Cuando corresponda, ¿dispone de lavaderos y mesones de desposte para cabezas? |  |
| 168 | Cuando corresponda, ¿dispone de un sistema de extracción de pezuñas y de escaldado y depilado de patas? |  |
| 169 | ¿Los carros y bandejas para los subproductos son de material inalterable que permite un fácil lavado y desinfección? |  |
| 170 | ¿Cuenta con un sistema de manejo de los desechos y partes declaradas no aptas para el consumo? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 16° Procedimientos de urgencia |  |
| 171 | ¿El establecimiento cuenta con un procedimiento documentado para el faenamiento de urgencia? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 18° Sala de tratamiento de desechos y partes no aptas para el consumo humano |  |
| 172 | ¿Cuenta con un sistema para el tratamiento de desechos y partes declaradas no aptas para el consumo humano por la inspección médico veterinaria, separada de cualquier sección que elabore productos aptos para consumo humano? |  |
| 173 | Para el tratamiento de desechos, ¿el establecimiento cuenta con el equipamiento para la desnaturalización o destrucción de los animales y sus partes declaradas no aptas para el consumo humano, con capacidad suficiente para tratar la producción de un día de faena? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 20° Los mataderos, establecimientos frigorificos, cámaras frigoríficas y plantas de desposte deberán tener, como estructuras anexas, las siguientes dependencias |  |
| 174 | ¿El establecimiento posee un depósito aislado, cerrado con llave y de fácil control para el almacenamiento y manejo de detergentes, desinfectantes y sustancias similares? |  |
| 175 | ¿El establecimiento posee bodega exclusiva para el almacenamiento del material de empaque? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 21° Instalaciones de los establecimientos para el equipo oficial de inspección |  |
| 176 | ¿El establecimiento cuenta con una sala acondicionada como oficina, de uso exclusivo, para el servicio de inspección médico veterinaria? |  |
| 177 | ¿La instalación cuenta con: servicios higiénicos completos, guardarropía, ducha con agua potable fría y caliente y dependencia especialmente habilitada para el exámen de parásitos del género Trichinella, si corresponde? |  |
| 178 | Si los servicios higiénicos, guardarropía, ducha y la dependencia para el examen de trichinella se encuentran disponibles en otro lugar del establecimiento, ¿Son de uso exclusivo de los profesionales del servicio de inspección veterinaria oficial?. |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 22° Las cámaras frigoríficas donde se faene ganado deben tener las siguientes características |  |
| 179 | ¿El establecimiento cuenta con cámaras frigoríficas para el enfriamiento y mantención de canales, carnes y subproductos aptos para consumo humano? |  |
| 180 | ¿Las cámaras frigoríficas están ubicadas contiguas a la sala de faenamiento? |  |
| 181 | ¿La capacidad total de la cámara frigorífica es el equivalente (como mínimo), al doble de la capacidad de faenamiento diario del establecimiento o al equivalente de la capacidad máxima de faena diaria, si se cuenta con la tecnología apropiada? |  |
| 182 | ¿Las canales y las carnes no se despachan o retiran del establecimiento con una temperatura superior a 7°C y para los subproductos no supera los 5°C? |  |
| 183 | ¿Las cámaras cuentan con termómetro y con sistemas de registro de temperatura operativos? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 23° Las cámaras frigoríficas deberán tener las siguientes características |  |
| 184 | ¿Poseen pisos de material impermeable, antideslizante y con pendiente hacia el punto de drenaje? |  |
| 185 | ¿Poseen paredes, techos y puertas revestidas con material impermeable de fácil lavado y desinfección; las puertas tienen dispositivos que permiten su apertura desde el interior? |  |
| 186 | ¿Poseen una buena iluminación, de una calidad tal que no altere el color natural de las canales y subproductos? |  |
| 187 | ¿Las cámaras frigoríficas para canales de cualquier especie poseen rieles a una distancia suficiente para que las canales no se topen entre si y no rocen la superficie de las paredes y pilares? |  |
| 188 | ¿Los rieles tienen una altura tal que las canales suspendidas quedan a una distancia mínima de 30 cm del piso? |  |
| 189 | ¿Las cámaras frigoríficas se mantienen limpias y no tienen elementos ajenos a la actividad normal que en ellas se desarrolla? |  |
| 190 | ¿Las cámaras frigoríficas poseen equipos de refrigeración capaces de mantener las temperaturas internas de las carnes exigidas? |  |
| 191 | ¿Los equipos de refrigeración de las cámaras frigoríficas poseen drenajes que no filtran agua directamente sobre las carnes, pisos y paredes? |  |
| 192 | ¿Las cámaras frigoríficas cuentan con un sistema que impida la entrada de vectores y polvo? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 24° Andenes de despacho |  |
| 193 | ¿El establecimiento cuenta con andenes de despacho? |  |
| 194 | ¿El andén de despacho cuenta con pisos impermeables, antideslizantes, fáciles de limpiar y desinfectar, con pendiente que permita el desagüe de los líquidos a los colectores, los que están protegidos por rejillas de material inalterable? |  |
| 195 | ¿El andén de despacho cuenta con paredes lisas, resistentes, impermeables, desinfectables, no tóxicas, no absorbentes y de colores claros; recubiertas de un revestimiento lavable hasta una altura mínima de 2 metros? |  |
| 196 | ¿Los techos del andén de despacho impiden la acumulación de suciedad, reducen la condensación y son de material higienizable que impida el desprendimiento de partículas? |  |
| 197 | ¿El andén de despacho cuenta con puertas de material inalterable, lisas, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección? |  |
| 198 | ¿Las ventanas y demás aberturas están construidas de tal forma que impiden la acumulación de suciedad, son fáciles de limpiar y desinfectar? |  |
| 199 | ¿Las ventanas y aberturas que comunican con el exterior cuentan con protecciones que impidan el ingreso de vectores? |  |
| 200 | ¿Cuenta con una ventilación que evite la condensación? |  |
| 201 | ¿Cuenta con iluminación suficiente, natural o artificial, que no altere los colores, con un mínimo de 220 lux? |  |
| 202 | ¿El andén de despacho cuenta con lavamanos que no sean accionables con las manos, que estén provistos de jabón y agua potable, y tengan un sistema de desinfección de las manos y de secado que impidan la contaminación posterior? |  |
| 203 | ¿Las superficies que están en contacto con productos son de materiales lisos, inalterables, lavables y no tóxicos? |  |
| 204 | ¿Las estructuras están construidas de forma tal que impidan el ingreso de insectos, aves y roedores? |  |
| 205 | ¿Los sistemas de desagüe están diseñados y construidos de forma de evitar el riesgo de contaminación de los productos? |  |
| 206 | ¿Los sistemas de desagüe cuentan con sifón? |  |
| 207 | ¿El andén de despacho cuenta con sistemas de higienización con agua potable y con presión suficiente? |  |
| 208 | ¿Las condiciones de los andenes garantizan que en el despacho de las carnes estas mantengan la temperatura máxima de 7° C? |  |
| 209 | ¿Los andenes cuentan con sistemas que eviten el ingreso de insectos, aves, roedores y otros animales y sistemas que minimicen la presencia de polvo en su interior? |  |
| 210 | ¿Las secciones de cámaras y andenes de despacho cuentan con un sistema de lavado e higienización con agua potable? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 25° Uso de los andenes de despacho |  |
| 211 | ¿Los andenes de despacho son usados sólo para el tránsito de productos y subproductos cárnicos? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 30° Operadores de animales |  |
| 212 | ¿Existe capacitación del personal sobre el manejo de ganado, de la carne y productos cárnicos? |  |
| 213 | Las personas que manipulan o transportan carnes, así como aquellas que ingresan a zonas donde se efectúan estas actividades, ¿están provistas con la ropa de trabajo que exige el Reglamento Sanitario de los Alimentos? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 31° Uso del filtro sanitario |  |
| 214 | ¿El personal que ingresa o transita hacia una dependencia, cuyo paso está protegido por filtro sanitario, hace uso de éste en forma completa? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 32° Vestidores de los operarios |  |
| 215 | ¿El establecimiento cuenta con vestidores apropiados para uso del personal? |  |
| 216 | ¿Los vestidores están ubicados en lugares de fácil acceso y separados de la sala de faenamiento y de otras dependencias donde se manejan productos? |  |
| 217 | ¿Los vestidores son de materiales sólidos e impermeables, de paredes y cielos lavables? |  |
| 218 | ¿Los vestidores cuentan con ventilación adecuada, iluminación, casilleros y bancas suficientes para el personal? |  |
| 219 | ¿Los vestidores cuentan con servicios higiénicos y duchas, dotados de agua potable fría y caliente? |  |
| 220 | ¿Los vestidores están provistos de lavamanos con sistema de desinfección de las manos, control de llaves y secado, que impiden la contaminación posterior? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 33° Depósito de efectos personales |  |
| 221 | ¿Las áreas del establecimiento que se usan para la manipulación o almacenamiento de carne y de sus subproductos, NO se utilizan para depositar efectos personales, vestimenta u otros objetos ajenos a la faena? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 34° Equipos y utensilios |  |
| 222 | El personal que trabaja en el faenamiento y el desposte, ¿higieniza sus equipos y utensilios de trabajo regularmente? |  |
| 223 | Los equipos y utensilios que se utilizan con materiales no comestibles contaminados o con aquellos declarados no aptos para el consumo humano, ¿son marcados como tales y no se usan con otro fin? |  |
| 224 | ¿Las personas no ingieren alimentos en los lugares no autorizados? |  |
| 225 | ¿El establecimiento constata, antes de iniciar cada jornada de trabajo, las condiciones higiénicas de las instalaciones, equipos e instrumental? |  |
| Decreto 94/2009 | Artículo 35° Prohibición de permanencia |  |
| 226 | ¿Se prohíbe la permanencia de personas ajenas a las labores del establecimiento en los lugares donde se procesan carnes? |  |
| DECRETO 977/96 | Artículo 173° Control bacteriológico |  |
| 227 | ¿El establecimiento cuenta con un plan de control bacteriológico que determine el cumplimiento de los requisitos microbiológicos definidos en el art. 173 del Reglamento Sanitario de los Alimentos? |  |

3.	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

- Dotación de inspectores SAG recomendada:

- Médico(s) veterinario/a(s)   ______________________

- Técnico/a(s)                        ______________________

- Cálculo del porcentaje de cumplimiento:

- Cantidad de requisitos

| Requisitos | Aplicables | Cumplen | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Críticos |  |  |  |
| No Críticos |  |  |  |

- Porcentaje de aprobación y rechazo

| Condición | Críticos | No críticos |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | 100% | ≥80% |
| Rechazado | <100% | <80% |

Resultado de la evaluación: ___________________ (Aprobado/Rechazado)

Timbre

SAG

____________________________

Nombre, apellidos, firma y timbre

Médico Veterinario/a Oficial

4.	Comprobante de visita.

DECLARACIÓN DE EL/LA INTERESADO/A

Quien firma bajo este párrafo, declara haber recibido la visita de inspección solicitada y  conocer, aceptar y cumplir las condiciones estipuladas en los procedimientos de inscripción, habilitación, así como los requisitos de inspección, incluída la dotación establecida por el SAG, las sanciones y los costos asociados para obtener la Certificación Zoosanitaria de Exportación amparados por la Resolución N°  2592/2003 del SAG.

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA

INTERESADO/A